VERA

РАБОТАЮЩИЙ ОТ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ НАКЛАДНОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК ДЛЯ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ

ОСОБЕННОСТИ

Накладной электронный кодовый замок.

Комбинируется с врезным замком.

Работает от элементов питания.

Антивандальный батарейный отсек.

Монтаж на ровной поверхности, на профиле ворот или облицовке ворот.

Возможны разные ручки.

На выбор: кнопочная панель с одной стороны или кнопочные панели с двух сторон.

Возможны до 100 разных кодов на вход и выход.

Возможен беспрепятственный выход нажатием ручки

Возможен код постоянно открытого состояния.

Световой индикатор скорого разряда элементов питания.

Доступен в серебристом цвете и цвете RAL 9005.

Разработано и произведено в Европе или США.

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Разработан для использования под открытым небом.

IP66 Протестирован не менее чем на 500 000 циклах.

Не требует техобслуживания

2-летняя гарантия производителя.

Ресурс элементов питания: 150 000 циклов открытия/закрытия.

МОНТАЖ

Крепление на 2 болтах.

Программирование после ввода PIN-кода настройщика.

Есть видеоинструкция по монтажу.

МАТЕРИАЛ

Алюминиевый корпус.

  - Черная версия: порошковое покрытие в соответствии со стандартом Qualicoat.

  - Серебристая версия: анодирование.

Коррозионная стойкость: 1000-часовое испытание в солевом тумане согласно ISO9227.

Кнопки:

  - Черная версия: черный анодированный алюминий.

  - Серебристая версия: нержавеющая сталь.